## Feuil1
Aide au dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales sur les lots et ilots privatifs --> Il ne faut pas hésiter à tester les surfaces d'infiltration plusieurs fois pour trouver ce qui sera le mieux
Les surfaces à renseigner sont les surfaces obtenues selon la projection verticale sur le sol (Il est possible de concevoir plusieurs ouvrages (cf. illustration sur le côté) : il faut prévoir une feuille de calcul par ouvrage d'infiltration correspondant à une emprise du projet collectée par l'ouvrage en question)
Emprise totale du lot | 150 | m² | Case à remplir par l'acquéreur
Surfaces construites ou aménagées imperméables | 65 | m² | Case à remplir par l'acquéreur
Surfaces semi-perméables | 25 | m² | Case à remplir par l'acquéreur. Valeur pouvant être nulle.
Surface d'infiltration enterrée | 25 | m² | Case à remplir par l'acquéreur. Valeur pouvant être nulle. Cette surface étant enterrée, elle n'entre pas dans les calcul du ruissellement.
Surfaces à ciel ouvert dédiées à l'infiltration (espaces verts infiltrants, tranchées ou massifs minéraux affleurants infiltrants, etc.) | 0 | m² | Case à remplir par l'acquéreur. Valeur pouvant être nulle.
Surfaces perméables | 60 | m² | Case automatiquement remplie. Surfaces restantes.
Coefficient de ruissellement projet | 57.67% |  |  | Dans cet exemple, on a donc 3 emprises de collecte différentes, supposant 3 ouvrages d'infiltration.
Surface active totale | 86.5 | m² | C'est le nombre de m² "actifs" qui participent au ruissellement des eaux pluviales | Il faudra donc produire 3 feuilles de calcul différente : 1 feuille par ouvrage d'infiltration. |  |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | Il ne faut pas voir cela comme une contrainte : multiplier les ouvrages permet souvent d'améliorer leur intégration, évitant ainsi de concentrer toute les eaux dans un seul grand ouvrage. | Surface imperméables | 50 | 65 | 20 | 135
Facteur de concentration | 3/1 |  | Facteur de concentration de 5/1 maximum respecté |  | Surface semi-perméables | 20 | 25 | 20 | 65
[5 empty] | Surface d'infiltration enterrée | 0 | 25 | 0 | 25
Volume à stocker | 5.2765 | m3 |  |  | Surface d'infiltration à ciel ouvert | 15 | 0 | 25 | 40
[5 empty] | Surface perméables | 25 | 60 | 36 | 121
Temps de vidange | 6.8974 | heures | Temps de vidange inférieur à 48 heures respecté |  | Surface totale | 110 | 150 | 101 | 361
[5 empty] | Volume d'infiltration à prévoir (m3) | 4.8 | 5.3 | 3.7 | 13.8
[5 empty] | Profondeur de l'ouvrage estimée (m) | 0.32 | 0.60571 | 0.296
Exemple : parcelle de 361 m² avec :
Toitures classiques : 100 m² --> Surface imperméable (coefficient de ruissellement = 100%)
Stationnement béton drainant ou poreux : 25 m² --> Surface semi-perméable (coefficient de ruissellement = 50%)
Accès béton non couvert : 15 m² --> Surface imperméable (coefficient de ruissellement = 100%)
Terrasse bois sur plot, planches non jointes, sur espace vert ou perméable sous-jacent : 20 m² --> Surface semi-perméable (coefficient de ruissellement = 50%)
Chemin d'accès en gravier : 20 m² --> Surface semi-perméable (coefficient de ruissellement = 50%)
Annexe avec toiture en tôle : 20 m² --> Surface imperméable (coefficient de ruissellement = 100%)
Espaces verts ou perméables, et zones d'implantation des ouvrages d'infiltration à ciel ouvert --> Surface perméable (coefficient de ruissellement = 15%)
Ouvrage d'infiltration EP à ciel ouvert : 40 m² --> Surface "imperméable" (coefficient de ruissellement = 100%)
Selon la répartition choisie par l'acquéreur fictif sur l'exemple ici fixé, les eaux pluviales seraient gérées ainsi :
En bleu, les surfaces dont les eaux pluviales seront collectées dans une noue d'infiltration avec talus verticaux
En jaune, les surfaces dont les eaux pluviales seront collectées dans un massif réservoir enterré sous stationnement
En vert, les surfaces dont les eaux pluviales seront collectées dans un jardin de pluie avec talus en pente
Les profondeurs d'ouvrages peuvent être approchées ainsi :
- Dans le cas d'un jardin de pluie, une noue ou un bassin avec des talus en pente :
Profondeur max. = (Volume de l'ouvrage / Surface de l'ouvrage) x 2
- Dans le cas d'un jardin de pluie, une noue ou un bassin avec des talus verticaux :
Profodeur max. = Volume de l'ouvrage / Surface de l'ouvrage
- Dans le cas d'une structure réservoir, ou massif d'infiltration enterré :
Profondeur max. = (Volume de l'ouvrage / 0,35) / Surface de l'ouvrage
Jardin de pluie de 25 m²
Prof : 0,3m
Noue verticale de 15 m²
Prof : 0,3m
Massif enterré de 25 m²
Prof. GNTP : 0,6 m
Recouvrement sur le massif : 0,2 m
Profondeur de la structure : 0,8 m