## Feuil1
Aide au dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales sur les lots privatifs --> Il ne faut pas hésiter à tester différentes solutions plusieurs fois pour trouver ce qui sera le mieux
Les surfaces à renseigner sont les surfaces obtenues selon la projection verticale sur le sol (Il est possible de concevoir plusieurs ouvrages (cf. illustration sur le côté) : il faut prévoir une feuille de calcul par ouvrage d'infiltration correspondant à une emprise du projet collectée par l'ouvrage en question) Les cases en bleu foncé sont les cases pouvant être modifiées par l'utilisateur ; les autres sont automatiquement calculées.
Emprise totale du lot | [5 empty] | m² | Case à remplir par l'acquéreur.
| Emprise A | Emprise B | Emprise C | Emprise D | Emprise totale
Surface totale de l'emprise considérée |  |  |  |  | 0 | m² | L'emprise totale (somme des emprises A à D) doit être égale à l'emprise totale du lot, sinon il y a une erreur dans les surfaces renseignées.Si un seul ouvrage d'infiltration est prévu, l'emprise A est égale à l'emprise totale du lot. En revanche, il y aura autant d'emprises différentes que d'ouvrages d'infiltration différents (4 maximum).
Surface de toitures (ou équivalent) Coeff. 1 |  |  |  |  | 0 | m²
Surface extérieure imperméable Coeff. 0,9 |  |  |  |  | 0 | m²
Surface extérieure semi-perméable Coeff. 0,6 |  |  |  |  | 0 | m²
Surfaces perméables Coeff. 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m² | Cases automatiquement remplies. Surfaces restantes à prendre en compte dans le calcul. SI la valeur automatique correspond à 0, alors rien ne s'affcihe dans les cases, c'est normal. | Exemple d'emprises différentes au sein d'un projet ==> A chaque emprise un ouvrage d'infiltration doit être associé. Les ouvrages peuvent se déverser les uns dans les autres ou pas, l'objectif étant que le débordement se fasse vers le domaine collectif du lotissement.
| Emprise A | Emprise B | Emprise C | Emprise D | Emprise totale
Coefficient de ruissellement projet | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Surface active totale | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | m² | C'est le nombre de m² "actifs" qui participent au ruissellement des eaux pluviales
Surface d'infiltration minimale | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | m² | Il s'agit de la surface en eau minimale qui doit être contenue dans l'ouvrage avant débordement vers le domaine public du lotissement.
Volume à stocker | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | m3 | Il s'agit du volume utile minimal qui doit être contenu dans l'ouvrage avant débordement vers le domaine public du lotissement.
Temps de vidange | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | heures
[9 empty] | 110 | 1 | 110
[9 empty] | 15 | 0.9 | 13.5
[9 empty] | 45 | 0.6 | 27
[9 empty] | 191 | 0.15 | 28.65
[9 empty] | 361 | 0.49626 | 179.15
Exemple de définition des surfaces :
Toitures classiques 100 m² --> Surface de toiture (coefficient de ruissellement = 1)
Stationnement béton drainant ou poreux 25 m² --> Surface semi-perméable (coefficient de ruissellement = 0,6)
Accès béton non couvert 15 m² --> Surface imperméable (coefficient de ruissellement = 0,9)
Terrasse bois sur plot, planches non jointes, sur espace vert ou perméable sous-jacent 20 m² --> Surface semi-perméable (coefficient de ruissellement = 0,6)
Chemin d'accès en graviers sur pleine terre 20 m² --> Surface perméable (coefficient de ruissellement = 0,15)
Annexe avec toiture en tôle de 10 m² --> Surface de toiture (coefficient de ruissellement = 1)
Espaces verts ou perméables, et zones d'implantation des ouvrages d'infiltration à ciel ouvert 171 m² --> Surface perméable (coefficient de ruissellement = 0,15)